进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新造工程设备采购

招  标  文  件

【合同编号：JXX-2013-泵站SBCG01】

招   标   人：      进  贤  县  水  务  局

招标代理机构：  江西中汇工程技术监理咨询有限公司

2014年6月

目   录

第1章 招标公告	1

第2章 投标人须知	3

1. 总则	6

2. 招标文件	6

3. 技术要求	7

4. 投标文件	9

5. 投标	11

6. 开标	11

7. 评标	12

8. 合同授予	12

9. 重新招标或经批准不招标	13

10. 纪律和监督	14

11. 需要补充的其他内容	14

第3章 评标办法	23

第4章 合同主要条款及格式	30

第5章 工程量清单	35

1. 工程量清单说明	35

2. 工程量清单填写规定	35

3. 设备工程量清单	36

第6章 投标文件格式	42

一、投标函及投标函附录	45

二、法定代表人身份证明	47

三、授权委托书	48

四、联合体协议书	49

五、投标保证金	50

六、已标价设备清单	51

七、承诺书	52

八、技术文件	55

九、资格审查资料	56

十、其他材料	58

## 第1章、招标公告

进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购

招标公告（第二次）

1.招标条件

本招标项目进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购已由上级主管部门批准建设，建设资金已落实，项目已具备招标条件，现就本项目设备采购面向国内进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：进贤县。

2.2 招标范围：小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备购置等。

2.3 标段划分和各标段招标金额： 1个设备标，约220万元。

2.4 计划工期：30日历天；

2.5 质量要求：合格及以上。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次设备标招标资格要求：投标人具有独立法人资格，注册资金3000万元及以上，具有水泵设备或配套电机、电气生产的厂家。

3.2本工程允许联合体投标，国内注册水泵设备生产厂家和配套电机、配套电气生产厂家组成的联合体（以联合体投标的须以水泵厂为投标主体单位，配套电机、电气厂为配套供货商，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标）。（具体要求详见招标文件第3章评标办法中的资格审查条件内容）

4. 资格审查办法

本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件内容。

- 5.招标文件的获取

5.1 请投标人于2014年 6 月 18 日起自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)下载招标文件，并按要求编制投标文件。

5.2招标文件费：设备标800元/标段，均售后不退。

5.3设备标招标文件费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行 ；户 名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账 号：7281 3101 8260 0020 218；到账截止时间为2014年 7 月 6 日17时00分；按要求到账的即视为报名）；投标人在银行办理转账时应注明“进贤县2013年泵站设备采购资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，否则不接受其投标。

5.4投标保证金按招标文件的要求在投标保证金到账截止时间前汇入规定的投标保证金账户,未按要求交纳保证金的投标为无效投标。

- 6.投标文件的递交

6.1 递交投标文件的截止时间为2014年 7  月 7 日 14 时 00 分，地点为：进贤县公共资源交易中心。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 7. 有关事项说明

7.1如有招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2若设备标在规定截止时间前汇入资料费的潜在投标人不足三家，招标人将及时发布上述标段的第二次招标公告，请潜在投标人及时关注。

8.发布公告的媒介

本次公告同时在新法制日报、进贤县公共资源交易中心、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9.联系方式

招标人：进贤县水务局

地址：进贤县水务局

联系人：杨先生

电话：13870958996

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地址：南昌市红谷滩大道丽景路鹿璟名居D栋2801号

联 系人：李先生

电话：0791-83800108 ，18979135299

网 址：www.zhjlzx.com

2014年6月 18日

## 第2章、投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 进贤县水务局 |
| 1.2.2 | 招标代理机构 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购 |
| 1.2.4 | 建设地点 | 进贤县 |
| 1.3.4 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见评标办法中关于资格审查部分 |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.5 | 投标截止时间 | 2014年 7 月 7日 14 时 00 分 |
| 4.7.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 4.8.1 | 投标保证金 | 交纳形式：转账 交纳金额：人民币叁万元整（凡参与投标的投标人，均需提交一份投标保证金） 到账截止时间：2014年 7 月 6 日17时00分 汇出账户要求：投标人企业基本账户（以联合体投标的，从牵头人基本账户汇出）； 汇入账户： 账 户：进贤县公共资源交易中心 开户银行：进贤县农村信用联社广场分社 账 号：103797500000001779 有关要求说明：汇出时应注明“进贤县2013泵站设备标投标保证金”字样；未按要求汇出影响到账情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 4.9.1 | 交货期 | 2014年 8 月 15 日前完成设备生产，具体交货日期以业主通知为准。 |
| 4.9.3 | 投标文件副本份数 | 2份（一正一副），中标后再提交5份 |
| 5.2.2 | 递交投标文件地点 | 进贤县公共资源交易中心 |
| 6.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2014年 7月 7 日 14 时 00 分 开标地点：进贤县公共资源交易中心 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人 评标专家确定方式：从进贤县评标专家库中随机抽取。 |
| 8.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函 履约担保的金额：中标价的10% |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 已报价设备清单电子文档 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003 载体: U盘； 封装：封装在投标文件正本内 |
| 11.2 | 投标截止时间前须在开标现场提交的原件 | 1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查； 2、本招标文件第3章评标办法第六条评分标准部分所涉及的所有材料原件，未提供材料原件的不予相应计分； 3、投标保证金进账单原件，未提供原件影响查验结果的，由投标人自行负责。 4、行贿犯罪档案查询结果原件。 |
| 11.3 | 中标人须支付费用 | √招标阶段专家评审费√招标代理费√建设工程交易费 |
| 11.4 | 投标人代表出席开标会要求 | - 投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授委托书及其本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。 - 根据赣检发预字【2013】3号有关规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人进行行贿犯罪档案查询，行贿犯罪查询记录应是公告发布之日后开具的并于投标截止前将查询结果原件递交给招标人，未在开标现场提交的视为自动放弃投标资格。 |

#### 总则

##### 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

##### 项目概况

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 响应招标文件要求、有生产和供货能力的供应商均可参加投标。

###### 投标人必须是具备提供本次招标货物的足够能力和资质，具有良好的商业信誉和财务状况及独立的法人资格的制造商。

###### 投标人应遵守有关的法律、法规和政策。

###### 投标人资质条件、能力和信誉条件，见投标人须知前附表。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.4项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同主要条款及格式；

工程量清单

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，通过招标代理机构网站发布并通知所有已购买招标文件的投标人。

###### 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

#### 技术要求

设备产品成品质量应满足下列要求：

##### 产品成品质量

###### 中标人应提供一年以上原厂质保；在质保期内，发生的非人为损坏由中标供应商免费保修或免费更换材料，服务响应时间等其他服务承诺由投标商自行提出。

###### 在安装调试运行后的三个月内用户单位有邀请专业及技术监督人员对有关所供产品的功能、技术性能等方面的问题进行评议，并有提出异议的权利。

##### 技术资料

合同生效后5天内，承包人应将有关材料的技术资料（如样本，安装工艺图、操作手册、维修指南等）免费提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随材料提供。

##### 包装

⑴材料包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物损坏和损失均由承包人承担。

⑵每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

⑶包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

##### 交货

⑴合同交货期应以招标文件中的交货期为准，实际交货时间，以最后一批货物到达指定到货地点为准。

⑵承包人安排运输。

⑶承包人发货后24小时内，应将该设备材料合同号、件数、总重量、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电话或电传通知发包人，以便做好接货工作。

##### 检验

⑴材料运达到货地点后，各项目乡镇水管站负责清点接货。如因包装不当或由运输部门造成设备质量下降或破损、缺件等，承包人承担质量责任。

⑵材料全部到达现场后，承包人应按发包人安排的时间派人到现场进行检验。并由各项目乡镇项目部负责人在“验收单”上签名并加盖单位公章后，视为验收合格并作为支付凭证。如承包人不能按时到达现场，又无函电通知时，发包人有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，承包人应认可并负责处理。

##### 验收

对设备质量应按国家和部（专业）颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后，承包人负责指导调试工作，并参加建设单位组织的最终验收工作。

##### 计量和支付

合同设备单价为最终建安税结算价，含运费和各种税费等费用，并不因实际采购数量多少而调整单价。设备中标厂家负责负责将设备运至项目所在乡镇的施工项目具体点，并负责设备卸货，4方签字（监理、厂方、业主、项目乡镇）后由安装单位负责。

合同签定后，设备送货至指定工地现场交付检验后支付到货合同价款60%，安装调试合格后支付至工程合同价款的80%，工程验收合格后支付至工程合同价款的95%，余额5%为质保金，质保期一年，无质量，技术问题期满付完（无息）。（具体以合同为准）

#### 投标文件

##### 投标文件的语言和计量单位

###### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

###### 投标人提交的投标文件中所使用的的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

联合体协议书（以联合体投标的）；

投标保证金；

已报价设备清单；

承诺书；

技术文件；

投标人基本情况表；

投标人须知前附表规定的其他材料。

##### 投标报价

###### 投标人应在投标文件中的报价函中填写投标报价(包括产品费、第一次运输费、装车费、保险费、清场卫生费、税金等一切费用)为最后结算发票价。只允许有一个报价(大小写应一致），任何有选择的报价将不予接受。

##### 投标货币

投标应以人民币报价。

##### 技术性能及质量服务要求的响应

###### 投标产品技术参数表应就所投设备在规格配置、性能要求和技术参数等方面逐项地做出详细、实质性地说明。

###### 投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

##### 证明投标人合格的资格文件

###### 投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

###### 投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

###### 投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.5款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在招标代理机构网站发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

###### 对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

###### 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后扣除招标代理费后退还（不计利息）。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

投标人在投标过程中有违规行为；

中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内按规定签定供货协议合同或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第5章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章, 投标书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别胶装成册，编制目录和页码。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

所投标段名称和合同编号；

招标人的名称和地址；

投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第6.1.1项或第6.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.5款规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.5款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第5.9.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5条、第6条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.5款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

邀请出席开标大会的有关领导讲话；

公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第5.7款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应在收到中标通知书后两天内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货供应商，不计利息。

###### 中标人不能按本章第9.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起的约定时限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第9.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

招标人预先内定中标人；

其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 已报价设备清单电子文档

投标人递交投标文件时，应提交已报价设备清单电子文档（以下简称电子文档），份数及格式见投标人须知前附表。未提供电子文件或提供的电子文件不符合要求的，按第3章“评标办法”中的有关规定处理。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

投标人须按投标人须知前附表的规定支付有关费用。

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号和发改办价格［2003］857号)的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易费的，中标人应在签订合同前应按工程交易机构有关规定交纳建设工程交易费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易费、招标阶段专家评审费用投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

:

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

：

开  标  记  录  表

___________________（项目名称）_________（标段名称）

招标控制价A=______________   合理低价期望值K=______

开标时间：________年______月______日______时______分

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标结束时间：________年____月____日____时____分

主持人：         开标人：         唱标人：         记录人：          监标人：

________年____月____日

：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的___________________________投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 第3章   评标办法

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，其余评标专家在进贤县评标专家库中随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由5名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

1、具备独立法人资格，具有有效的营业执照，注册资本金3000万元及以上，具有水泵设备或配套电机、电气生产的厂家。（以联合体投标的，要求联合体牵头人注册资本金在3000万元及以上）（联合体牵头人资格要求）；

2、具有水泵设备或配套电机、电气生产的厂家或国内注册水泵设备生产厂家和配套电机、配套电气生产厂家组成的联合体（以联合体投标的须以水泵厂为投标主体单位，配套电机、电气厂为配套供货商，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标）；

3、具有有效的组织机构代码证（联合体牵头人资格要求）；

4、联合体投标协议书；

5、联合体方的营业执照、组织机构代码证（联合体方的资格要求）；

6、按要求交纳了投标保证金与招标资料费，并在开标会现场提供银行回执单；

7、提供了以上有效的相关材料原件；

8、投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

五、有关说明

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保函（保证金）或所提供的投标保函（保证金）有瑕疵；

（2）投标文件正副本中需投标人签字、加盖公章处而没有投标人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章的；

（3）以联合体投标的，投标文件中未附有有效联合体协议书的；

（4）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格；

（5）投标文件载明的招标项目供货完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的供货产品质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

（6）未按招标文件要求提供产品技术性能、供货、以及售后服务进行响应（或未能在实质上响应的）；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的；

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位进入工程量清单中进行计算。

六、评分标准

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行评分，评分采用百分制，其中：投标报价部分50分，技术商务部分50分。

（一）投标报价（50分）

1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定

评标价C=(αA+βB-G)×K+G。

其中：

（1）α为招标控制价比重系数，β为投标人有效报价平均值比重系数，α+β=1，α为0.5～0.9之间的5个数之一（以0.1为步距递增），由招标人代表在开标现场抽取α值。

（2）A为招标人编制的招标控制价。

（3）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的[G值不参加调整，（A-G）×85%+G]。

（4）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

（5）K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4．投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为50分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。（适用于非电子招标项目）

5．控制单价分值的计算

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。（适用于非电子招标项目）

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

（二）商务部分（30分）

1、企业资格（2分，凭原件计分）

满足招标资格要求，投标人（以联合体投标的指联合体牵头人，下同）具有有效营业执照且注册资本在3000万元及以上的得0.5分，注册资本在4000万元及以上的得1分，注册资本在5000万元及以上的得2分。

2、企业综合管理水平（6分，凭原件计分）

投标人通过ISO9001质量保证体系认证的得2分；

投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得2分；

投标人通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得2分；

（投标文件中需提供证书复印件作为证明，并投标现场需在投标截止时间前提交原件备查，否则不予计分）

3、企业业绩（12分）

投标人在近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以供货合同签订时间为准）内具有单个合同金额在150万元及以上的供货业绩（业绩指水利部门招标产品）。

具有国内水利部门招标水泵产品销售业绩：①单笔合同150万元以上每个合同得1分，最多得4分，②单笔合同1000万元以上得3分；附该合同设备质量良好用户反馈函和有中标通知书的每个加1分，最多加5分。

评审依据：同时提供中标通知书、销售合同、设备质量良好用户反馈函原件，否则不予相应计分。

4、财务状况（3分）

提供近三年（指2011年1月1日至2013年12月31日）累计水泵产品销售额在1000万元以上得1.5分，累计水泵产品销售额在5000万元以上的得3分。

评审依据：近三年经审计的财务报表原件，否则不予计分。

5、企业信誉（1分）

自2011至2013年连续三年由省级（含）省级及以上银行或共授权的专业资信评估机构出具的信用等级的，连续两年获得AAA级证书的是1分，一年获得AAA级证书的得0.5分。其余不得分。

评审依据：证明或证书原件。

6、省内固定经营场所及人员情况（6分）：

①投标人在江西省自设有固定经营场所，能及时提供售后服务的得3分，否则0分；

评审依据：营业执照、售后人员的劳动合同或社保证明材料。

②工作人员具备有高级技师证书的，每有一个得1分，具有中级技师证书的每有一个得0.5分，累计最高得3分。

评审依据：职称证书原件的复印件加盖单位公章。

（三）技术部分（20分）

投标人按以下要求编写技术文件，无严重错误的不能低于17分，否则该评委的计分作废。

1、投标文件的完整性（2分）

投标文件完整得2分，否则酌情减分。

2、设备制造说明（4分）

要求投标人说明制造设备、制造工艺、原材料选用及其质量情况，并附相关文、表、图片等资料及生产产品的技术图纸资料。评委根据制造设备与工艺先进性、选用原材料质量、产品技术图纸完整性等情况酌情赋分。

3、质量保证措施（4分）

要求有健全的质量保证体系和具体的质量管理措施，有完善的质量检测手段，要求配置的质检仪器设备的型号、规格能很好满足质量检测要求。

4、供货保证措施（4分）

要求有满足招标要求的供货计划，以及保证实现供货计划的具体保证措施。

5、售后服务保证（6分）

同时要求有具体的，合理的指导安装和设备调试方案，有满足招标要求的售后服务承诺。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由进贤县水招办、进贤县发改委进行监督。

八、其他

1、招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

2、提供虚假材料者将取消中标资格，并没收投标保证金。

3、原件需带至开标现场评审，否则该项计0分。

## 第4章  合同主要条款及格式

合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：1.合同总金额包含设备、施工中实际用到的配件、保险、利税、管理、指导安装、调试、装车、培训、图纸资料（带电子版）等全部费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货方式

2013年8月15日前必须将设备生产完成，设备供应商送货至各项目乡镇指定地点，经各项目乡镇水管站检查验收并在交货清单上签字后属交货完成。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价工程量清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同_____天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、供货清单

本次招标工程量清单仅为确定设备供应厂家和所需型号设备价格的依据，具体采购量（包括设备型号及数量）由甲方根据资金到位情况及工程施工实际需要确定，结算按甲方所提出的供货清单及实际完成的合格安装工程量进行，设备供应厂家不得因所需货物数量及规格的变化而提出索赔。

六、检验

乙方提供的产品应当与技术标准相一致，否则不能通过验货。

乙方应当按照有关技术规范的规定，对供货产品产品进行检测，检测费由乙方负担。对不合格的型号甲方不予验货。

乙方在发货之前，对合同材料的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验；并出具其材料符合本合同规定的质量保证书。但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。

在合同规定的质量保质期内，如果发现材料的质量或规格与合同规定不符或证明材料有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），甲方有权申请甲方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

供货设备到达指定地点后，由业主、监理及供货方代表联合抽样送到甲方指定的检测部门进行质量检测，检测费用由乙方承担，对于未安装的不合格材料应予以退货更换合格材料，对于已安装的不合格材料乙方应承担返工等所引起的一切费用，同时应赔偿给甲方该批材料合同价款20%的赔偿金。

七、质量要求和技术标准

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

八、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。

九、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金由乙方从其基本账户汇入甲方指定账户。或提供同等价格的履约保函。

十、转包或分包

1. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物（含安装）全部或部分分包给他人供应；

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、质保期和质保金

1.质保期1年（从通过试运行验收合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的5%。

十二、付款方式

1.付款方式：合同签定后，设备送货至工地现场交付检验后支付到货合同价款60%，安装调试合格后支付至工程合同价款的80%，工程验收合格后支付至工程合同价款的95%，余额5%为质保金，质保期一年，无质量，技术问题期满付完（无息）。（具体以合同为准）

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、售后服务

乙方应当委派有经验的专业技术人员到现场负责设备的安装和调试，直至工程完工并经过试运行。所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后12 个月，在质量保证期内，设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。

如因乙方原因造成的质量问题，乙方应24小时内免费修复、更换；如因甲方原因造成的问题，乙方也应24小时内及时修复和更换，但费用由甲方承担。合同材料在质保期满后，如出现问题，卖方应在24小时内及时开始修复、更换，并只收取成本费。

质保期外，乙方也应向买方按招标文件的内容提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

十五、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十六、违约责任

1、供货违约

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，罚款1000元，在支付货款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 10 ％。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、质量违约

供货产品质量必须符合“采购项目要求”中有关质量要求，甲方有权对供货产品进行抽检,如发现有以次充好,与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

3、服务违约

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十七、不可抗力事件处理

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十八、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

## 第5章  工程量清单

#### 工程量清单说明

本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

本工程量清单应与招标文件中的招标需求、投标人须知、合同主要条款及格式、图纸等一起阅读和理解。

#### 工程量清单填写规定

除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

投标报价为最终结算价（含运杂费、安装费和各种税费等费用），并不因数量调整单价。

#### 工程量清单

（1）招标控制价A＝（2115174.25元），其中G＝（ 10000.00 元）。

（2）工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。

#### 设备工程量清单

| 进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 设备材料采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN150-300 PE管热熔焊接机 （含配套发电机等） | 套 | 1 |  |  | 国标 |
| 2 | DN200 Pa0.6 PE | 米 | 300 |  |  | 国标 |
| 3 | DN200 Pa0.8 PE法兰套 | 套 | 4 |  |  | 国标 |
| 4 | DN250 Pa0.6 PE | 米 | 65 |  |  | 国标 |
| 5 | DN250 Pa0.8 PE法兰套 | 套 | 2 |  |  | 国标 |
| 6 | DN315 Pa0.6 PE | 米 | 50 |  |  | 国标 |
| 7 | 变压器S11-30KVA/10 | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 8 | 变压器S11-50KVA/10 | 台 | 5 |  |  | 国标 |
| 9 | 变压器S11-63/10/0.4 | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 10 | 变压器S11-80KVA/10 | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 11 | 底阀DN150 | 只 | 2 |  |  | 国标 |
| 12 | 底阀DN200 | 只 | 34 |  |  | 行标 |
| 13 | 底阀DN250 | 只 | 20 |  |  | 行标 |
| 14 | 底阀DN300 | 只 | 1 |  |  | 双开门 |
| 15 | 电动机Y132S-4/5.5 | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 16 | 电动机Y160L-4/15 | 台 | 9 |  |  | 国标 |
| 17 | 电动机Y160M-4/11 | 台 | 9 |  |  | 国标 |
| 18 | 电动机Y180L-4/22 | 台 | 16 |  |  | 国标 |
| 19 | 电动机Y180M-4/18.5 | 台 | 10 |  |  | 国标 |
| 20 | 电动机Y200L-4/30 | 台 | 7 |  |  | 国标 |
| 21 | 电动机Y225M-4/45 | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 22 | 电动机Y225M-4/55 | 台 | 5 |  |  | 国标 |
| 23 | 电动机Y225M-6/37 | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 24 | 电动机Y225S-4/37 | 台 | 4 |  |  | 国标 |
| 25 | 电动机Y280M-6/55 | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 26 | 电动机Y280M-6/55（V1）立式 | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 27 | 电缆线3*16（铜芯） | 米 | 1050 |  |  | 国标 |
| 28 | 电缆线3*25（铜芯） | 米 | 397 |  |  | 国标 |
| 29 | 电缆线3*35（铜芯） | 米 | 225 |  |  | 国标 |
| 30 | 电缆线3*50（铜芯） | 米 | 25 |  |  | 国标 |
| 31 | 短接头DN150 δ=3mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 32 | 短接头DN200 δ=3.5mm | 台 | 68 |  |  |  |
| 33 | 短接头DN250 δ=3.5mm | 台 | 40 |  |  |  |
| 34 | 短接头DN300 δ=4mm | 台 | 14 |  |  |  |
| 35 | 工具(胶鞋、扳手、罗丝刀、老虎钳) | 套 | 66 |  |  |  |
| 36 | 接线耳 100A | 只 | 558 |  |  |  |
| 37 | 接线耳 200A | 只 | 666 |  |  |  |
| 38 | 进户线及材料(3*25+1*16)长1840M | 套 | 40 |  |  | 含索、担 |
| 39 | 进户线及材料(3*35+1*16)长570M | 米 | 14 |  |  | 含索、担 |
| 40 | 进户线及材料(3*50+1*25)长390M | 套 | 8 |  |  | 含索、担 |
| 41 | 扩管DN150-200 δ=3mm | 只 | 24 |  |  |  |
| 42 | 扩管DN200-250 δ=3mm | 只 | 16 |  |  |  |
| 43 | 扩管DN250-300 δ=4mm | 只 | 6 |  |  |  |
| 44 | 扩管DN500 δ=8mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 45 | 罗纹直管DN150 δ5mm | 米 | 12 |  |  | 含法兰 |
| 46 | 螺丝φ16×100 | 套 | 150 |  |  |  |
| 47 | 螺丝φ16×40 | 套 | 11516 |  |  |  |
| 48 | 螺丝φ16×60 | 套 | 4414 |  |  |  |
| 49 | 螺丝φ16×70 | 套 | 560 |  |  |  |
| 50 | 螺丝φ16×80 | 套 | 140 |  |  |  |
| 51 | 螺丝φ18×100 | 套 | 40 |  |  |  |
| 52 | 螺丝φ18×70 | 套 | 130 |  |  |  |
| 53 | 配电盘100 A×1 | 台 | 4 |  |  |  |
| 54 | 配电盘200 A×1 | 台 | 13 |  |  |  |
| 55 | 皮垫φ150 | 块 | 52 |  |  |  |
| 56 | 皮垫φ200(其中2块φ150) | 块 | 943 |  |  |  |
| 57 | 皮垫φ250 | 块 | 219 |  |  |  |
| 58 | 皮垫φ250(其中2块φ200) | 块 | 295 |  |  |  |
| 59 | 皮垫φ300(其中2块φ250) | 块 | 290 |  |  |  |
| 60 | 皮垫φ400 | 块 | 20 |  |  |  |
| 61 | 皮垫φ400 | 块 | 20 |  |  |  |
| 62 | 皮垫φ500(其中1块φ550) | 块 | 16 |  |  |  |
| 63 | 起动柜TGX01-30 | 台 | 5 |  |  |  |
| 64 | 起动柜TGX01-37 | 台 | 5 |  |  |  |
| 65 | 起动柜TGX01-55 | 台 | 7 |  |  |  |
| 66 | 水泵 250HW-4 | 台 | 1 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 67 | 水泵 250HW-8 | 台 | 4 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 68 | 水泵 12"丰产35 | 台 | 1 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 69 | 水泵 150HW-8 | 台 | 2 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 70 | 水泵 16“丰产50 | 台 | 2 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 71 | 水泵 200HW-8 | 台 | 6 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 72 | 水泵 200YB13 | 台 | 9 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 73 | 水泵 200YB13A | 台 | 3 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 74 | 水泵 200YB18 | 台 | 11 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 75 | 水泵 200YB18A | 台 | 5 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 76 | 水泵 200YB-29A | 台 | 1 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 77 | 水泵 20ZLB-70 | 台 | 1 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 78 | 水泵 250S14 | 台 | 5 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 79 | 水泵 250S14A | 台 | 6 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 80 | 水泵 250S24A | 台 | 4 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 81 | 水泵 300S19 | 台 | 4 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 82 | 水泵 300S19A | 台 | 2 |  |  | 带底座.地脚螺栓 |
| 83 | 弯管DN150×45°*2、× 90° | 节 | 3 |  |  | δ=2.5mm |
| 84 | 弯管DN150×45°、× 90° | 节 | 2 |  |  | δ=2.5mm |
| 85 | 弯管DN200×45°*2、× 90° | 节 | 90 |  |  | δ=2.5mm |
| 86 | 弯管DN200×45°、× 90° | 节 | 6 |  |  | δ=3mm |
| 87 | 弯管DN250×45°*2 | 节 | 10 |  |  | δ=3mm |
| 88 | 弯管DN250×45°*2、× 90° | 节 | 24 |  |  | δ=3mm |
| 89 | 弯管DN250×45°、× 90° | 节 | 19 |  |  | δ=3.5mm |
| 90 | 弯管DN500×30° | 节 | 1 |  |  | δ=8mm |
| 91 | 弯管DN300×45°*2、× 90° | 节 | 16 |  |  | δ=4mm |
| 92 | 弯管DN300×45°*3、× 90° | 节 | 4 |  |  | δ=4mm |
| 93 | 弯管DN400×45°、× 90°*2 | 节 | 6 |  |  | δ=4mm |
| 94 | 一体起动柜TGX01-15 | 台 | 1 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 95 | 一体起动柜TGX01-18.5 | 台 | 1 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 96 | 一体起动柜TGX01-20 | 台 | 27 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 97 | 一体起动柜TGX01-22 | 台 | 16 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 98 | 一体起动柜TGX01-30 | 台 | 2 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 99 | 一体起动柜TGX01-45 | 台 | 2 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 100 | 一体起动柜TGX01-5.5 | 台 | 1 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 101 | 一体起动柜TGX01-55 | 台 | 1 |  |  | 供货前提供图纸 |
| 102 | 闸阀Z45T—10—200 | 只 | 28 |  |  | 国标 |
| 103 | 闸阀Z45T—10—250 | 只 | 13 |  |  | 国标 |
| 104 | 闸阀Z45T—10—300 | 只 | 8 |  |  | 国标 |
| 105 | 闸阀Z45T—10—400 | 只 | 2 |  |  | 国标 |
| 106 | 真空泵 SZZ-8 | 只 | 9 |  |  | 含连接管件 |
| 107 | 直管DN150 δ=2.5mm | 米 | 10 |  |  | 含法兰 |
| 108 | 直管DN200 δ=2.5mm | 米 | 649 |  |  | 含法兰 |
| 109 | 直管DN250 δ=3mm | 米 | 412 |  |  | 含法兰 |
| 110 | 直管DN300 δ=3.5mm | 米 | 216 |  |  | 含法兰 |
| 111 | 直管DN400 δ=4mm | 米 | 43 |  |  | 含法兰 |
| 112 | 直管DN500 δ=8mm | 米 | 6 |  |  | 含法兰 |
| 二 | 实地考察制造厂家 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 固定报价 |

## 第六章、投标文件格式

进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程

设备采购

投 标 文 件

合同编号：【JXX-2013-泵站SBCG01】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、已报价设备清单

七、承诺书

八、技术文件

九、资格审查资料

十、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元（￥__________元）供货及安装，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括已报价设备清单、承诺书和其它投标文件)在投标截止时间后60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标书，我方出具人民币_______万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 3 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标履约保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(5）我方保证接到你方供货通知清单后3天内、按通知清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（6）我方承诺同意你方按招标文件第2章3.9款规定的付款方式并遵照执行。

5. 我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供货及安装完成期限 | 天数： 日历天 开始日期：2014年 月 日 完工日期：2014年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从试运行验收合格之日起计算 |
| 3 | 设备及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加进贤县2013年小（Ⅱ）型泵站更新改造工程设备采购招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员三名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

- 五、投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 六、已标价设备清单

具体内容与格式要求见第5章“工程量清单”第3款规定。

- 七、承诺书

- （一）质量保证承诺书

（招标人名称）:

一、为保证投标产品质量，特作如下承诺：

1、严格按照国家有关规范、标准执行。并且完全符核合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。

2、保证设备经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、对设备质量应按国家和部（专业）颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后，负责调试工作，并参加建设单位组织的最终验收工作。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （二）交货期承诺书

（招标人名称）:

1、若我公司中标，保证在接到业主书面通知后_3_天内供货，交货地点由业主指定。

2、对业主急需的产品，我公司保证以最快的速度，保证_2_天内到货。

3、如果我公司提供的产品不符合同规定的技术要求，则业主有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

4、如果我公司未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天由我公司自行承担货款的_0.6_%，以此类推，并没收我公司的履约保证金。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- (三)售后服务承诺书

（招标人名称）:

1、若我公司中标，在接到业主中标书面通知后 7 天内或签订中标合同前，在江西省范围建立中标产品长期售后服务点（需提供授权书和合同原件，被授单位提供营业执照或组织机构代码等原件）。如未能提供以上材料，则接受业主采取的取消我公司中标资格（改由第二排序人，以此类推），并没收我公司的投标保证金。

2、我方负责对提供的产品进行指导安装和试运行等一切事宜，免费提供技术咨询服务，免费培训相关技术人员，保证按期完工。售后服务点承诺参与指导现场安装等事宜，提高安装质量和降低用户管理成本。定期对用户进行回访，对产品质量进行跟踪。

3、如果我公司提供的产品不符合合同规定的技术要求，则业主有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

4、如果我公司未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天由我公司自行承担货款的 0.6 %，以此类推，并没收我公司的履约保证金。

5、技术服务部将定期回访，对产品质量和现场施工进行跟踪。我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知的24小时内到达现场解决问题（如故障严重，一时无法修改，我方免费提供代用品，避免影响用户使用）。若我方不能在规定时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担并处每次 2000 元罚款。

6、对因设备质量问题产生的维修、配件材料更换及相关工作，  年内免费保修，免收人工费、服务费（均无偿服务）。

7、保质期后我方以最优惠的价格、最优质的服务提供用户。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- 八、技术文件

投标人自行编写，编写内容应包含但不限于第3章评标办法中规定的评审内容。

- 九、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| 工厂名称地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.投标企业近三年销售业绩

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |

4.开立基本账户银行的名称和地址：__________________________________________

5.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称_____________________________（盖章）

法定代表人_____________（签字）

签字日期________________

传    真________________

电    话________________

电子邮箱________________

- （二）材料复印件

附以下材料复印件：

1、工商营业执照（含联合体各成员营业执照）；

2、组织机构代码证（含联合体各成员组织机构代码证）；

3、招标资料费及投标保证金银行回执单。

- 十、其他材料

（投标人应附评标办法中要求提供的原件材料复印件并加盖单位公章）