铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程

（水轮发电机组及附属设备采购）

招标文件

商务部分

【合同编号：QSXHKTLDZZXKR-2014SLJ】

招  标  人：铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一肆年六月

目   录

第一卷 商务文件	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	17

第四章  合同条款及格式	20

第五章  设备清单	34

第六章  投标文件格式	53

# 商务文件

## 第一章  招标公告

铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程

（水轮发电机组及附属设备采购）重新招标公告

1.招标条件

本工程铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程已经上级部门批准建设，项目资金已落实。招标人为铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部，招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司。项目已具备招标条件，因第一次中标单位自行放弃中标资格，现进行重新招标。

2.项目概况与招标范围、规模

2.1项目概况：铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程（水轮发电机组及附属设备采购）

2.2 招标范围：水轮发电机组及附属设备采购，更新改造需要的设备及其附属设备、辅助设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险、调试和交接验收以及有关技术服务等，详细范围见招标文件设备采购清单。

2.3 招标规模：分为1个标段，招标金额约785万元。本招标项目根据资金实际到位情况分批实施。

2.4 交货时间：交货时间为签订合同后150天以内。

2.5 质量要求：达到相关质量检测标准的合格及以上质量等级。

2.6 付款方式：签订合同后中标单位将所有供货设备安全运至合同指定地点并经招标单位验收合格后支付60﹪的合同价款，安装到位并验收合格后支付20﹪的合同价款，全部设备投入正常运转后支付10﹪的合同价款，其余10﹪价款作为质量保证金，待质保期过后无质量问题支付。

3.投标人资格要求

- 3.1  水轮发电机组及其附属设备采购标段要求投标人须具备：

（1）具有有效的经营范围包含研发、设计、制造水轮发电机组的企业法人营业执照，自营业执照上标明的公司成立日期起，至开标之日止满8年（企业兼并或重组前具研发、设计、制造水轮发电机组能力的年限可合并计算，但须提供相关证明材料原件），企业注册资本金不少于3000万元人民币,2013年度流动资金不少于100万元人民币。

（2）通过ISO9001质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似机组的业绩；

（4）具有国税及地税税务登记证。

3.2 投标人需提供近三年（2011年1月1日至2013年12月31日）经审计机构审计过的财务报表。

3.3 为确保工程质量，拟派项目负责人和派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）应具有工程师以上职称，以上人员均应是本单位在职员工，须提供劳动合同和社保证明（社保证明必须为社保部门数据库中调取的2013年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明，并经社保部门盖章确认）。

3.4  投标人需提供银行出具的资信证明。

3.5 投标人售后服务体系完善，市场信誉良好，没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金或履约保证金）。根据《关于在水利工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（赣检发预字[2013]3号）关于将行贿犯罪档案查询作为水利工程项目招投标的必经程序的规定，需提供投标人单位住所地或业务发生地检察机关出具的有效的投标人单位和拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果（出具时间须为本公告发布时间之后，否则其投标文件在开标现场招标人按无效标处理，且不开启其投标文件。）

3.6  本项目不接受代理商和联合体投标。

4.投标人资格审查方法

- 本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件内容。

5.招标文件的获取

5.1凡符合资格条件且有意参加投标者，请于公告发布之日起，自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)下载招标文件，并按要求编制投标文件参与投标。

5.2招标文件资料费800元/标段，售后不退。招标文件资料费须从投标人基本帐户汇入指定帐户（帐号：7281 3101 8260 0020 218，开户行：中信银行南昌海关桥支行，户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司）；到帐截止时间为2014年6月12日17时00分，若到帐截止时间止不足3家投标人缴纳资料费则将发布第二次招标公告，请潜在投标人及时关注）；投标人在银行办理转帐时应注明“铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，未提供原件或未在规定截止时间到帐的其投标文件在开标现场按为无效标处理。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为2014年6 月 25 日14 时30分，地点为上饶市公共资源交易中心。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.  有关说明

7.1如有本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2在投标截止时间前，投标人代表（法定代表人或其委托代理人）未到达开标地点签到或未出具有效身份证明材料原件的（具体详见招标文件投标须知表内容），其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、上饶市公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9.联系方式

招 标 人：铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部

联系人：洪先生    联系电话：13879365995

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联 系 人：张先生       联系电话: 15679331888

地    址： 江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

公司网址：(www.zhjlzx.com)                         2014年6月3日

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部 地址：铅山县鹅湖大道 联系人：洪先生 电话：13879365995 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居Ｄ栋２８０１ 联系人：张海为 电话：15679331888 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程(水轮发电机组及附属设备采购) |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 铅山县境内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 水轮发电机组及其附属设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险和交接验收以及有关技术服务等 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 150 日历天 预计交货日期：2014年11月 30日 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）具有有效的经营范围包含研发、设计、制造水轮发电机组的企业法人营业执照，自营业执照上标明的公司成立日期起，至开标之日止满8年（企业兼并或重组前具研发、设计、制造水轮发电机组能力的年限可合并计算，但须提供相关证明材料原件），企业注册资本金3000万元人民币及以上。 （2）通过ISO9001质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。 （3）近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）在国内外有成功设计、制造过类似机组的业绩； （4）具有国税及地税税务登记证。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开□召开 召开时间： 召开地点： |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2014年6月16 日 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2014年 6 月20 日 |  |
| 1.11 | 偏离 | □不允许 ☑允许 允许细微偏差，见招标文件评分办法。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发表的招标文件澄清文件及修改文件 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2014年 6 月 20 日 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2014年 6 月 25 日下午14时30分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网站上查看 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为应该递交的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的０．９８倍值，即０．９８×(A-G）+G，Ｇ为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和，设最低投标限价，最低投标限价为招标人编制的招标控制价的0.90倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整） |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账（必须从单位基本账户汇入招标人指定账户） 投标保证金的金额：人民币捌万元整 投标保证金的递交截止时间：2014年 6 月 24 日下午16:00分 户名、开户银行、账号： 户 名：上饶市建设工程交易中心 开户行：江西省上饶市上饶银行广信大道支行 账 号：2031 0311 0000 001 083 备注：注：①投标保证金必须在到账截止时间之前到达以上帐户。 ②投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程投标保证金”。投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标 |  |
| 3.5.1 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本肆份 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3年（2011年1月1日至2013年12月31日） |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人的法定代表人签名和公章 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 上饶市公共资源交易中心 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否□是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：上饶市公共资源交易中心 评标委员会构成：５人 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否□是 推荐的中标候选人数：3 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 江西省招标投标网、上饶市公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |  |
| 7.3 | 投标人已标价工程量清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称，未提供电子U盘的视为无效报价。 |  |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标金额的10% |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1、招标代理费按国家计委关于《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002年】1980号和发改办价格【2003】857号）的规定计算，由中标人支付。各投标人在投标报价时需考虑分摊的单价中，不单独列项。 中标单位应向交易中心支付综合服务费。 2、中标人接到招标代理机构通知后5日内，必须按时到指定地点领取中标通知书。如招标文件约定由中标人支付招标代理服务费和工程交易综合服务费的，还应先向招标代理机构和公共资源交易中心支付这些费用。 3、中标人必须在领取中标通知书后5日内，向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。 4、如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。 5、中标后需递交的投标文件份数根据签订合同时业主的要求。 6、投标人需在开标会上提供所有资格评审、商务评审、技术评审的加盖投标单位公章的复印件； 7、投标人资格评审所需加盖投标单位公章的复印件必须提供全，未提供或提供不全的视为资格审查不通过。 8、投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件采购清单中的任何内容。采购清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人如有对采购清单工程量修改、增减，按无效报价处理，报价分为0分。 9、在开标现场需查验的原件：法人代表证明或授权委托书及本人身份证、投标保证金转账凭证。 |  |  |  |

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述货物、工程和服务的采购。

## 2.定义

2.1“招标人”是指依法进行招标的项目法人。

2.2“招标代理机构”是指依法经认定资格的江西中汇工程技术监理咨询有限公司。

2.3 “投标人”或“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

## 3.投标人的资格条件

详见“第一章 招标公告”

## 4.投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(格式详见“第五章 投标文件格式7-4 法定代表人授权书”)。

## 二、 招标文件

## 6.招标文件构成

6.1 要求提供的工程、货物和服务的招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 合同格式

第五章 设备清单

第六章 投标文件格式

第七章 技术规范

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标工程、货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或采取无记名电子信箱方式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构或招标人。即招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容在招标代理公司网站上予以答复。逾期提出的任何疑问，招标人或招标代理机构可不予答复。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为同意。

## 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在投标截止时间前应随时关注招标代理公司网站是否有补遗文件。

## 三、 投标文件的编制

## 9.提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件和资料。

## 10.投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

## 11.投标文件的构成

11.1投标文件应由下列部分构成：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价的设备清单

六、产品设计制造安装组织设计

七、资格审查资料

八、其他材料

## 12.证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(见招标文件评标办法中资格审查条件”)。

## 13.证明货物符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交其工程、货物和服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

13.2 工程、货物和服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物验收后运行一年所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数。

4)商务条款的偏差和例外。

5)工程的技术要求符合招标文件及国家相关法律法规、验收规范的相关要求。

13.3 本招标文件中所指出的设计、工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录码的参考资料仅说明并非进行限制。投标人可提出改进设计、替代标准、商标或样本目录码，但该替代应相当于或优于本招标文件的规定，以使招标人满意。

## 14.投标报价

14.1 所有投标均以人民币报价，投标报价标明的单价为包括所有税费、保险费、配送服务费的交货价并含安装技术服务费用和备品备件及专用工具的价格。该投标报价包含投标人货源地送到招标人的耗材库房所需的所有费用。无论投标人采用何种运输方式及出现任何情况，每个品规（以最小计量单位投标）只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。配送服务费用应包含在投标报价中，不另计。

14.2投标人所报出的投标价在合同的执行过程中是固定不变的，未经招标人、上级主管部门、中标人三方同意，不得以任何理由予以变更。

14.3投标人要按开标一览表（统一格式）的内容填写产品单价及其他事项。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价。

14.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

14.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

14.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 15.投标保证金

15.1投标人必须按投标人须知前附表规定的时间、数额和方法向招标人指定银行账户提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

注：投标保证金进帐凭证单位名称必须与投标人名称一致，且从投标人企业法人营业执照注册所在地企业基本账户汇至招标人指定的银行账户。

15.2 投标保证金采用银行转帐形式。

15.3 任何未按第15.1和第15.2条要求提交可接受投标保证金的投标将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

15.4 在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.5 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退回或扣除相关费用后上缴当地国库：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标供应商未按规定签订合同；

(3)中标供应商未按规定缴付采购代理服务费；

(4)中标供应商未按规定提交履约保证金；

(5)中标供应商提供虚假材料和文件意图骗取中标。

## 16.投标有效期

16.1 投标应自本须知第19.1条规定的开标日起，并在“第二章 投标人须知”中“前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，招标代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 17.投标文件的签署及规定

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“第二章 投标人须知”中“前附表”规定份数的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本必须打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或经正式授权的代表用姓签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5 电报、电传、传真形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

## 18.投标文件的密封及标记

18.1 投标人应将投标文件正本一份和四份副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。

18.2封口处有投标全权代表的签字或投标人公章。封皮上注明招标项目名称、合同编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

18.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

## 19.投标截止时间

19.1 投标文件必须在招标公告规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

19.2 招标代理机构推迟投标截止时间时，将会在代理公司网站上发补遗通知。在这种情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 20.迟交的投标文件

20.1 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

## 21.投标文件的修改和撤回

21.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

21.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

## 五、 开标及评标

## 22.开标

22.1 招标代理机构在“第一章 招标公告”中规定的时间、地点主持公开开标。开标时所有投标人法定代表人或委托代理人必须参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，在纪检、行政监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封并唱标。

22.3唱标时，招标代理机构将宣读投标人名称、制造商名称、投标价格、交货期、交货地点、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标代理机构认为合适的其他内容。

22.4招标代理机构将做开标记录。

## 23.投标文件的初审

23.1投标文件的初审分为：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2 初审中，发现投标文件的内容有信息不完整、含义不明确、表述不一致或明显打字(书写)错误、个别计算上的错误情形，评标委员会按以下原则进行调整：

(1)信息不完整的：

A、投标文件有缺页情况的，依据原件澄清，并要求投标人对缺页部分进行补正；

B、表述不完整的，按上下文原意澄清，并要求投标人进行完整表述；

(2)含义不明确的，澄清仅限于投标人对投标文件的解释；表述不一致的，仅限于投标人采取其中一种表述。

(3)算术计算错误将按以下方法更正：

3.1开标时，以开标一览表为准；

3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

注：评标委员会将按上述修改错误的方法，修正投标报价。在投标人同意后，修正后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效投标处理，不参与评审。

23.3评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标，如发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1) 未提交投标书的；

2) 未提交开标一览表或货物明细表或货物明细表中未列出分项报价的；

3) 提交了可调整报价的；

4) 投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

5) 资格证明文件不全的；

6) 投标文件没有加盖单位公章的，法定代表人授权书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托的；

7) 投标有效期不足的；

8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

9) 投标人投标价格超出招标文件规定范围的；

10）招标文件规定的其他无效投标情形的。

23.5评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 24.投标的澄清

24.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，投标人的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

## 25.投标的评价与比较

25.1评标委员会将按照招标文件中的评标办法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价及商务和技术评估，综合比较与评价。

## 26.评标委员会和评标办法

26.1 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

26.2 评标委员会将按照下列评标办法和评审标准，对投标文件进行评审。

(1)评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序及确定中标供应商。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以技术评分得分高者排序优先；①以商务评分得分高者排序优先；③以投标报价低者排序在先。④通过抽签确定。

(2)评标办法详见“第二章 投标人须知”中“前附表”。

## 27.与评标委员会的接触

27.1 除按本须知第24.1条规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会接触。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其投标无效。

## 六、 授予合同

## 28. 推荐中标候选供应商

28.1 评标委员会将审查推荐中标候选供应商是否有能力全面地履行合同。

28.2 在审查建议推荐中标候选供应商时将考虑其财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合理的资料。

## 29.公示

29.1 评标结束后，招标代理机构将在政府采购信息发布媒体上进行成交结果公示，公示期为5个工作日。

29.2投标人对中标结果的质疑必须在公示期内提出，并提交书面质疑书。 质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

(1)质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

(2)具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；

(3)提起质疑的日期。

## 30.中标通知书

30.1 公示期结束后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.3 当中标通知书发出后，招标代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第15.4条和第15.5条的规定退还所有投标保证金。

## 31.签订合同

31.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.采购代理服务费及场地服务费

32.1 中标供应商应在中标通知书发出之日按本招标文件“第二章 投标人须知”中“前附表”规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

33.2 中标供应商通过银行基本帐户转帐形式或现金形式支付招标代理服务费：

32.3 中标供应商如未按第32.1条规定办理，招标代理机构将按第15.6条规定不予退还其投标保证金。

32.4中标供应商应在成交通知书发出之前，向支付开标当日所产生的场地租用服务费用，具体收费标准以上饶市场地租用服务费用收费标准执行。根据上饶市公共资源交易中心有关规定，场地租用服务费由招标代理机构先向交易中心代付，中标单位确定后由中标单位支付给招标代理机构。

32.5招标代理机构确认以上费用到帐后，发放中标通知书。

## 33.解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。

## 评标办法

铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程

(水轮发电机组及其附属设备采购)评标办法

采用综合评标法

一、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5人组成，其中2名经济类，3名技术类评委。全部在江西省水利工程评标专家库中随机抽取，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》 (赣水建管[2010)236号)随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

二、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，5名评标专家的打分平均后为投标人的技术商务部分得分；评标委员会对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分：技术商务部分得分与投标报价得分之利为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以技术评分得分高者排序优先：技术评分相等时，以商务评分得分高者排序优先：商务评分也相等时，以投标报价低者排序优先。全部相同时，通过抽签确定。确定最终的中标候选人排序顺位。

三、资格审查

l、营业执照：在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力、具有本次招标所需主要产品生产经营许可的独立企业法人；

2、法定代表人证书或其授权委托书及相应本人身份证；

3、通过ISO9001质量管理体系认证；

4、近三年(2011年1月1日至2013年12月31日)经审计机构审计过的财务报表；银行出具的资信证明；

5、投标保证金凭证(应从企业基本账户转账)；

6、类似工程经验：参与工程投标的企业在近3年(2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准)内有类似工程业绩(类似工程指国内外水利水电单机容量不小于本工程所需水轮机与发电机设备功率的供货业绩)。

提供合同或协议书。

7、投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

上述证件、证书及证明材料均提供原件和原件的彩色复印或彩色扫描件并加盖鲜章(并符合招标文件要求），否则视为资格审查不合格。资格审查不合格的按废标处理。

四、评分标准

综合评分法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分40分，技术部分30分，商务部分30分。

一、投标报价价格分(40分)

1、投标人的已标价设备清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值，即0.98×A。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G

其中：

(1)A为招标人编制的招标控制价。

(2)B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；未通过资格审查的：④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价的90%【G值不参加调整，(A-G)×90%+G。】

(3)G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为40分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1％扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1％扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价分值计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价设备清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和数量乘积之和不一致的以单价金额为准(但单价金额小数点有明显错误的除外)；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入)进入设备清单中进行计算。

(2)说明

①复核报价：是指评标委员会对投标文件中已标价设备清单逐一复核后的投标报价。复核报价与开标时公布的投标报价是否一致，不影响有效报价平均值(B)的原计算结果。

②初步评审不合格的投标人，其投标报价不进入评标基准价计算。

主机标段技术评分(30分)

| 序号 | 项目 | 评分内容 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术性能和参数 |  | 13 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |
| （1） | 水轮机 | - 水轮机转轮具有良好的运行范围，水轮机额定效率不低于招标文件要求的得2分，每低于额定效率0.1%扣0.5分，直到扣完为止；水轮机最高效率不低于招标文件要求的得2分，每低于额定效率0.1%扣0.5分，直到扣完为止； - 水轮机具有良好的气蚀性能，水轮机安装高程均满足电站现状要求的得2分，不满足的得0分。 | 6 |  |  |
| （2） | 发电机 | 发电机额定效率不低于招标文件要求的得3分，每低于额定效率0.1%扣0.5分，直到扣完为止； | 3 |  |  |
| 2 | 附属设备 |  |  |  |  |
| （1） | 调速器 | 水轮机配套调速器技术性能优良，满足招标文件要求的得2分，其他酌情扣分。 | 2 |  |  |
| （2） | 水轮机进水阀门 | 水轮机进水蝶阀技术性能优良，满足招标文件要求的得2分，其他酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 二 | 加工能力 | 具有三坐标数控龙门铣得3分，没有的不得分。（须提供照片、合同书原件） | 3 |  |  |
| 三 | 水轮机转轮叶片制造工艺 | 满足招标文件要求得3分，不满足得0分。 | 3 |  |  |
| 四 | 分外购、外协件的品质 | 采用的硅钢片、推力轴承、自动化元件满足招标文件要求的得2分，有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 五 | 质量控制 | - 投标人具有完备的产品质量控制措施得1分；较完备的得0.5分； - 有外购外协件的质量控制要求完善的得1分，较完善的得0.5分； | 2 |  |  |
| 六 | 技术服务 | 投标人提出的技术服务措施全面，提供的图纸交付时间满足招标文件要求的得2分，有一项不能满足的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 七 | 售后服务 | 1.投标人售后服务措施全面，现场需要时服务人员能12小时赶到工地的得3分，其他不得分。 | 3 |  |  |
| 八 | 交货进度 | 投标人根据自身已承接的合同情况提出交货进度安排，提出主要设备的交货节点时间。设备交货进度满足招标文件要求、且措施完善的得2分；设备交货进度满涉足招标文件要求，但措施不全面、不完善的得1分。 | 2 |  |  |

三、商务评分(30分)

1、企业注册资本金（3分）。企业注册资本金3000万元以上4000万以下得1分，4000万以上5000万以下得2分，5000万以上得3分；

2.投标人业绩(8分)

近三年(2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准)投标人完成的类似设备供货业绩，单个合同同时含水轮机与发电机的每个合同得0.5分，单个合同仅含水轮机或发电机的每个合同得0.3分，满分为8分；

评审依据：合同书或协议书(加盖投标人公章的彩色扫描件或复印件，开标当日提供原件查验)。

3、生产经验(10分)

有20年以上(含20年)生产经验的得10分；具有20年以下15年以上(含15年)生产经验的得8分；15年以下8年以上生产经验的得6分。

评审依据：时间计算至投标截止日，提供有效的证明材料(加盖投标人公章)

4、银行资信等级(3分)

投标人取得银行资信等级证书，且在有效期内。其中：银行资信等级为AAA的，得3分；为AA的，得2分；为A的，得1分；其余得,0分。

评审依据：银行资信等级证书(加盖投标人公章的彩色扫描件或复印件，开标当日提供  原件查验)。

5、售后服务(3分)

满足并优于招标文件要求的，得3分：较好的，得2分：一般的，得1分：

评审依据：投标人投标文件相应部分。

6、质保期(3分)

满足招标文件要求（12个月）的前提下，每增加一年加1分，以此类推，最高加至3分。

评审依据：详见投标人投标文件。

注：中标后至签订采购合同期间，中标方应提供本评标办法中要求的所有材料原件供相关监察部门及招标人查验，如有弄虚作假等情况，将依法取消其中标资格。

## 第四章  合同条款及格式

### 合同条款

## 2.1  定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。

2.1.1业主（招标单位、发包人、采购方、买方）：是指铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部，全权负责处理本合同项目的事宜。在招标期间又可称“招标人”。

2.1.2电站设计单位：受发包人委托，负责电站设计，对机组及附属设备承包人所设计的技术文件及图纸的审查（这不减轻卖方对设备质量应尽的责任），签订技术协议书，参加主要设备验收等有关工作。

2.1.3 投标人：由采购方认可的，能够按合同文件规定条件提出投标书、实施合同的合格单位。

2.1.4 中标人：被业主选中可以签订合同的投标人。

2.1.5卖方：接到招标人中标通知书，并与买方签定了合同协议书的投标人，又称“承包人”。

2.1.6买方代表：是指由买方委派的，代表买方全面负责处理和监督合同技术、经济问题的个人或单位。

2.1.7工程师代表（包括监理工程师）：是指由买方代表指定的代表。在授权范围内，有权代表买方代表。

2.1.8 合同文件：系指招标人的全部招标文件、补充通知、中标通知书及中标人在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。

2.1.9合同价格：指投标格式中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被采购方接受的单价和总价。其价格在合同执行期间，除合同另有规定者外，不得要求调整。

2.1.10 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。

2.1.11 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。

2.1.12 卖方的图纸：由卖方提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的、永久性设备的图纸。

2.1.13 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。

## 2.2  转让和分包

除采购方书面同意外，卖方不得将本合同任何部分转让或分包。经采购方书面同意，卖方方可将部分单项分包给其它分包单位，但卖方应向采购方提交分包合同付本，并且应承担合同的全部责任和义务。投标文件应指明分包的设备项目，内容和分包单位的资格，合同签订后不能再转让和分包，否则属卖方违约。

## 2.3  买方代表和工程师代表

2.3.1 买方代表受采购方的委托有权解决和处理采购方与卖方之间，与本合同有关的问题。

2.3.2 买方代表有权对合同执行过程中出现的有关问题作出决定，签署证书和发布通知。

2.3.3 买方代表有权拒收不符合合同规定的设备和材料。

2.3.4 买方代表有权指定和委派工程师代表，但应书面通知卖方。

2.3.5 工程师代表在其授权范围内，有权代表买方代表对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题作出决定。

2.3.6 买方代表对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。

2.3.7 卖方对工程师代表所作出的任何决定有不同意见时，有权提请买方代表对该决定重新予以确认、或更改、或撤销。

## 2.4  合同文件

合同文件包括下列文件，下列文件组成本合同不可分割的部分，并具有法律效力。组成合同书的各项文件应互相解释、互为说明。合同文件如有矛盾时，以签字时间后者为准；同时签字的，以排前为准。除合同书另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1）本合同书（含补充协议及在本合同履行过程中经双方确认的组成合同的其它书面文件）

2）合同谈判纪要

3）合同价格表

4）合同条款

5）技术条款

6）设备特性及性能保证

7）图纸（经招标人确认的投标图纸及招标图纸）

8) 合同附件

附件1交货进度及交货地点要求

附件2中标通知书

9）招标文件（含澄清和补遗）

10）投标文件（含澄清）

11）经双方确认进入合同的其他文件

## 2.5 合同文件及资料的使用

2.5.1 卖方在没有得到采购方书面同意以前，不应向任何人员透露合同内容（为履行合同需要除外）。

## 2.6  变更指令

2.6.1采购方可在任何时候，通过买方代表以书面形式通知卖方对合同一般范围内的以下一方面或多方面作更改。

(1) 按合同规定，专为采购方制造的货物所有的图纸、设计或技术规范；

(2) 装运或包装方法；

(3)交货地点；

(4)卖方提供的服务。

2.6.2 双方认同的更改应纳入合同项内工作的一部分，合同的条款及规定应适用于此更改。

## 2.7 合同更改

除根据条款2.6的变更外，对合同条款及条件不允许作任何变动或修改，除非双方签订修改协议。

## 2.8  语言文字和法律

2.8.1本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.8.2合同双方遵守“中华人民共和国经济合同法”及有关法律。

## 2.9  合同范围

卖方应负责合同文件中规定的所有设备的设计、设计联络会、制造、出厂前的试验、包装、装卸、发运，运输到电站工地交货；驻站服务、现场试验、试运行和验收、运行管理人员的培训；负责与调速器、励磁及进水阀卖方的配合；负责为监造工程师提供食宿。

## 2.10  文件的相互关系和书面通知

2.10.1构成合同文件的各部分是相互补充的，卖方对文件有疑问时，由买方代表负责解释。

2.10.2图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。不同日期的文件有矛盾时，以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面通知为准。买方代表签署的设计修改通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工程验收证书以及合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。

2.10.3由于减少合同规定的供应设备或工作项目，或由于采购方要求修改合同内容而减少的设备费用，采购方在付款时扣除。

## 2.11  设计联络会与设计修改

在合同有效期间，涉及合同中设备设计性能等主要技术问题由采购方、电站设计单位和卖方参加设计联络会议讨论，形成书面文件，双方签字及盖公章后生效。设计联络会的费用（包括交通、食宿等）由卖方承担。联络会的具体时间、地点，在签定合同时确定。

在合同有效期内，买方代表按合同要求提出并签署的设计修改通知书是合同的补充，卖方不应拒绝。

由于设计修改而引起卖方工作量或材料的改变，导致报价发生变化，卖方有权书面申请改变相应部分的单价，修改后的单价经买方代表与卖方商定，并经采购方批准后，由采购方出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。

卖方不得以设计修改或工作量的变化为理由，解除或变更其对合同规定的其它责任和义务。

双方同意的技术条款补充或修改，亦应形成书面文件，由双方代表签字及盖公章后，方能生效。

## 2.12  对规定的设备、材料和工艺的变更

卖方在本项合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在买方代表和业主书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。

## 2.13  质量检查

2.13.1卖方必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄件送买方代表，必要时，买方代表有权进行质量抽查。

2.13.2 采购方或其代表有权检验及测试货物以确认货物与技术规范要求的一致性，合同的技术规范应具体指出采购方要求的检验及测试，以及执行地点。

2.13.3 检验及测试可在工厂或工地由卖方或分包商进行，在这种情况下，所有合理的支持及设施，包括图纸及生产数据，应由卖方免费提供给采购方的检测人员。

2.13.4 货物到达工地后，采购方有权对货物进行检测，此权利不应因为货物在原产地装运前已接受并通过采购方或其代表的检测而受到限制或取消。

2.13.5 如果货物经检测证实与技术规范不相符，则采购方可以拒收，卖方应免费更换拒收货物或按需要更改所有不符部分，以达到技术规范要求，

2.13.6 上述的检查和检验全都并不能因此而减免卖方在合同项目下的任何保证及其义务。

## 2.14  合同签订及生效

合同双方的法定代表或授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字后，还需双方单位盖章后，方正式生效。

合同有效期，至实现合同文件全部条款和要求，即最后一台机组发电试运行之日起，一年后最终验收为止。

## 2.15  履约保证

在签订合同协议书时，卖方应按第四章“履约保证金”向采购方提交履约保证金，以保证合同的执行和完成。

保函的有效期自合同生效日起至最后一台水轮发电机组签发初步验收证书后2个月止。

## 2.16  进度计划

卖方应按此要求在合同生效后30天内提交详细的设备设计、制造、试验、验收、交货计划，供买方代表审批，此计划批准后即为合同文件的内容之一。货物运达交货目的地的时间即为实际交货日期。

卖方按上述进度和6.29节的要求，在投标文件中提供详细的资料、图纸计划及供货进度控制表。在签订合同时，经双方讨论修正后，成为合同的附件之一。卖方供货时间按表2.16-1填写供货进度。

当采购方要求推迟供货时，卖方应按照新的交货时间进行交货。具体交货时间，以采购方的正式通知为准。

## 2.17 卖方履约延期

2.17.1 卖方应根据合同2.16条款按照合同供货进度计划交货。

2.17.2 在以下情况下，卖方可要求将以前所订的合同履约期延长：

（1）采购方按条款2.6改变订购的货物；

（2）由采购方负责的资料或服务拖延提供；采购方提供的服务应理解为包括合同项目下须经采购方批准的所有事项。

（3）第2.35条规定的不可抗力的原因。

（4）因为接到采购方指令而延迟执行合同。

卖方应向采购方显示已尽最大努力避免或克服这类导致延迟的因素，并且双方应共同协商谋求减轻或克服这类延迟因素的补救办法。

2.17.3 当发生上述第2.17.2条的规定，卖方无权自行决定履约期延展。卖方在此类情况发生时，应立即书面通知采购方延迟的原因，并按第2.17.2的情况提出延期要求;如果采购方有要求，卖方还应证实该类延迟确实是因为卖方所列的情况造成。

2.17.4由于卖方原因，卖方未能按规定的设备交货期交货时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的5％；

不满一周按一周计算。

2.17.5 卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

2.17.6如迟交货物对工程进度造成重大影响时，卖方应承担买方直接损失。与此同时，买方有权终止部分或全部合同。

2.17.7 如由于卖方责任未能按要求按时交付关键技术资料而严重影响工程进度时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交１周，每周违约金金额为合同总价的0.5％；

迟交2－4周，每周违约金金额为合同总价的1％；

迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的2％；

不满一周按一周计算。

2.17.8如果由于卖方现场技术服务的延误、疏忽或错误而造成工程延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同总价的0.5％违约金，且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接经济损失。不满一周按一周计算。

2.17.9卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

## 2.18 标准和单位

2.18.1 完成合同文件规定的工作所需要的标准，应按6.4“标准与工艺”中的规定执行。如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明，并经买方代表书面同意。

2.18.2 一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。

## 2.19  买方代表的决定

2.19.1 买方代表的决定对合同的解释起决定作用，买方代表有权拒收不符合合同要求的设备材料，并有权决定工作中出现的问题（除2.38条外）。

2.19.2 买方代表在接到卖方提出书面要求的一周内，可对合同文件解释的有关问题作出书面决定。

2.19.3 卖方在收到买方代表书面决定后一周内，如向买方代表提出疑问或异议或询问，并提出理由，买方代表收到文件后应在一周内书面通知合同双方，确认、更改或撤销该项决定，并说明相应的理由。

2.19.4 买方代表的相关决定并不减免卖方应承担的一切生产制造合同责任。

## 2.20  图纸、资料和设备的交付时间

卖方应按2.16“进度计划”和6.29“卖方提供的图纸和资料”有关要求制定图纸资料和设备交付时间，并可从制造的经济性出发，在投标时推荐最合理的交付进度。

## 2.21  设计联络

卖方应按6.13“协调及设计联络”有关要求负责作好与采购方及设计方的设计联络。

## 2.22 安装和试验指导人员

2.22.1 卖方应按6.27中的规定，派遣有经验的技术人员和主要设计人员到现场对安装、调试、试验和试运行进行指导。对安装单位就安装方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和试验质量负责监督。发现设备质量或安装质量不合格时，应及时书面通知监理单位和业主。

2.22.2 卖方派遣人员的技术服务费已包括在总价中。卖方人员到工地的一切费用自理。

2.22.3驻工地代表及人员名单、职务及简历，以及具体职责，由卖方书面通知采购方，驻工地代表进场时间由采购方书面通知确定。

## 2.23  验收和试验

2.23.1  工厂监造和检验

（1）采购方有权派其买方代表到卖方及分包商的车间场所，并自由和无限制地接近卖方及其分包商的制造加工设备，对合同设备的制造、车间组装以及工厂试验进行监造、检验和见证。采购方将要参加检验的组装和试验项目见技术规范，采购方将以书面委派买方代表及工程师代表的形式通知卖方。

（2）买方代表的监造和检验可在卖方或其分包商的车间、交货地点和 (或)货物的最终目的地进行。当需在卖方或其分包商的车间进行时，卖方应向买方代表提供所有合理的设施和协助，包括免费向买方代表提供图纸、生产数据和质量保证程序资料、办公场所、检测工具等。

（3）如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求。

（4）采购方委派的买方代表可要求抽检进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，卖方应作无条件的改进和更换，达到要求为止。

（5）当设备通过规定的试验，买方代表应向卖方签署书面证明。

（6）采购方对货物发运到现场后有进行检验、试验和拒收 (如果必要时)的权利，不得由于该货物在发运以前已经由采购方或其买方代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方代表参加监造和检验，包括会签任何质量证书，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替货物到达后采购方对货物进行的检验。

（7）在任何情况下都不免除卖方按合同应负的质量保证和其它责任。

（8）卖方应在开始进行厂内组装、试验和检验前20天，通知采购方其生产安排，根据这个生产日程安排，采购方将确定要检验的货物和阶段，并将在接到卖方日程安排通知后一周内通知卖方。然后采购方将派出代表前往卖方和 (或)其分包商生产现场，以观察和了解该货物组装、检验、试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同条款规定的标准，或包装不满足要求，买方方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运货物的质量。检验程序应由双方代表共同协商决定。

（9） 在检验前一周内，采购方应将派出人员的姓名通知卖方。

（10）如有需要采购方派买方代表到卖方对设备制造过程进行监理，卖方应负责提供办公场所，同时免费提供工作图纸，并提供食宿方便。

（11）卖方应向采购方提交试验报告副本5份，正本一份。

（12）卖方应在接到采购方关于不派员到卖方或其分包商工厂的通知后，或采购方未按时派遣人员参加的情况下，可自行组织检验，并将结果及时如实告知采购方。

（13）卖方应在货物交付以前，对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行精确而全面的检查，并开出证明该货物符合合同规定的证明书。该质量证明书将作为交货时质量证明的依据，和作为交货时出示的单证之一，但不能作为最终的质量、规格、性能、数量、重量的证明。卖方进行试验的详细情况和结果，应附在质量证明书上。

（14）合同设备抵达工地后，采购方组织对货物进行开箱检验。开箱检验的内容包括对货物的包装、外观、数量、规格和质量的检验。采购方应于开箱检验前7天通知卖方关于开箱检验的确切时间，卖方在3天内确认这一时间，并决定是否派员参加。

（15）在双方共同进行的开箱检验期间，如果发现货物的任何损坏、缺陷、短缺、或任何质量、数量、规格与合同规定不相符的情况，应做出开箱记录，由双方代表签字，一式两份，双方各一份。

（16）如果在进行开箱检验前卖方已被通知而又未派代表到现场参加检验，采购方有权自行组织检验。

2.23.2  现场试验

（1）由采购方组织，按技术条款7.5与技术条款8.6.2的要求对设备进行现场试验，卖方应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。

（2）如现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，采购方可要求免费修理或更换设备。

2.23.3  安装、调试和验收试验

（1）采购方将根据卖方技术人员的指导及卖方提交的技术文件对合同设备进行组装、安装、试运行和验收试验。卖方应对其监督指导下设备的安装、调试和验收试验的质量负责，使其保证符合技术规范和有关标准的要求。双方应通力合作，采取必要措施使设备尽快投入商业运行。

（2）除另有规定外，所有由卖方供货的合同设备应为完整的设备、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造或修整。

（3）每台机组安装过程中，卖方应参加买方代表组织的对安装工作的检查，并签署意见。

（4）每台机组安装完成后，采购方应组织安装承包商、卖方代表和买方代表对每台机组进行调试和验收试验。调试是为了对验收设备进行检查、起动、调整和试验、试运行，每台机组在调试期间，双方应选择适当时机进行启动试验。启动试验是为了检查设备是否能满足合同规定的所有技术性能及保证值。当全部现场试验完成，机组按照技术规范的要求连续试运行72小时，所有技术性能及保证值均能满足规定的要求，该初步验收即应认为被接受，双方应在随后的7天以内，对设备签署初步验收证书，一式九份，采购方五份，卖方一份，安装单位3份。

（5）如果发现由于卖方责任造成任何设备缺陷和(或)损坏，或不符合技术规范要求，和(或)由于卖方技术文件错误或卖方技术人员在安装、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，买方有权根据合同条款要求卖方免费修理。

（6）如果由于不可抗力的原因致使设备的调试及验收试验不能进行，双方应通过协商确定一个日期完成调试及验收试验。

（7）买方应在验收试验前一个月，通知卖方每台机组进行验收试验的预期日期，并在验收试验前一周，通知其确切日期。卖方须有代表参加上述验收试验。

2.23.4  验收

（1）初步验收:

当本合同规定的工作已经完成，并且已满足第2.23.3第（4）款、第（5）款、第（6）款的要求，则应签发一份初步验收证书。按本规范第2.28.2条规定的保证期将从签发初步验收证书日起开始。

（2）最终验收:

在第2.28.2规定的保证期结束时，买方将对工程作一全面检查，如果认为工程满意，应签发最后验收证书。该最终验收证书是对每台机组单独签发的。

## 2.24  与其它制造厂的合作

2.24.1  当水轮发电机组成套设备，不在一个制造厂制造时，应由卖方总负责。为了保证设备连接和配合正确无误，要求厂与厂之间的图纸互相交换。

2.24.2  制造厂之间交流传递的所有图纸，必要的说明和函件应送买方一式3份和买方代表一式2份。

2.24.3  卖方应负责与调速器、励磁、进水蝶阀等生产厂家配合，并协调做好接口工作。

## 2.25  发运

2.25.1  按2.23条款中规定，由买方代表签发了书面证书的设备方能发运。

2.25.2  由制造厂至设备交货地点的运输及保险费应包括在设备总价中。

2.25.3  卖方应在设备装运前30天，将要发运的设备、材料项目、数量及运输和存放注意事项等详细情况书面通知买方和买方代表，经买方代表书面同意后方能发运。

2.25.4  卖方应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知买方。

2.25.5  设备包装和标志要求按6.25条“包装与标志”中的规定执行。

2.25.6  设备到达工地之前7天，卖方应将提货单、发货单、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其他必须提交的单据一式2份，复印抄送给买方。

2.25.7  设备运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏由卖方负责。运输中发生设备损坏和丢失情况时，也应由卖方负责同运输部门交涉，并由卖方负责免费补充供货。

2.25.8  单件运输重量，一般不得超过 30 t，超过30 t的运输设备，应予以说明。

## 2.26  付款办法

2.26.1  本合同结算货币为人民币，卖方同意买方按人民币支付合同价款。

2.26.2  付款方式：本合同价款以人民币采用电汇支付。

2.26.3  合同设备款支付。

签订合同后中标单位将所有供货设备安全运至合同指定地点并经招标单位验收合格后支付60﹪的合同价款，安装到位并验收合格后支付20﹪的合同价款，全部设备投入正常运转后支付10﹪的合同价款，其余10﹪价款作为质量保证金，待质保期过后无质量问题支付。

## 2.27  缺陷

2.27.1 买方代表认定的卖方或分包单位做的工作、提供的设备、工艺和材料，不符合国家规定标准和合同要求时，称为“缺陷”。

2.27.2 买方代表发现缺陷后，应尽快书面通知卖方。卖方应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备。

## 2.28  保证期

2.28.1 卖方应保证货物的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，在检验、安装、调试、验收试验和保证期内，完全满足合同文件要求。

2.28.2 质量保证期为对最后一台机组签发了初步验收证书以后算起1年。

2.28.3 当收到通知后，遵照规定，卖方应及时修复或更换有缺陷的货物或其中的部件。

2.28.4当一台机组保证期满后20天内，买方就该机组应向卖方出具最终的验收证书，正副本各一份。

2.28.5水轮机大修间隔期为3年，若达不到3年的要求，卖方应负责进行每台机的第1次大修，费用由卖方负担，并研究改进措施，提出书面报告交业主和电站设计单位各2份。

## 2.29  修改

2.29.1未经合同双方协商同意，任何一方均不能更改合同条款的任何部分。但是，合同条款的任何更改不能免除任何一方按照合同文件规定的任何合同义务。

2.29.2买方代表有权根据需要，以书面形式通知卖方对承包项目的任何部分进行局部变更、改正、删除或增加，产生的价格偏差双方协商并签订补充协议。

2.29.3买方代表提出书面修改通知后，若卖方认为会影响其履行合同义务，应在15天内通知买方代表，买方代表应在收到通知后的10天内对是否进行修改做出确认。

2.29.4买方代表对修改确认后，卖方应立即执行。

## 2.30  违约

2.30.1 买方违约：买方在合同规定的付款日期到期后30天内，不向卖方支付由买方代表签发的证书中规定的款项，买方按照卖方银行同期贷款利率支付相应未付款项的利息。

2.30.2 卖方违约包括下列几种情况：

（1）卖方未经买方书面同意转让合同；

（2）卖方不按合同规定实施合同；

（3）由于卖方忽视履行其合同范围内的义务，以致严重影响承包项目的实施。

## 2.31  设备交货

2.31.1 本合同范围内的设备均在业主指定的电站工地交货。

2.31.2 卖方将设备运到工地，由卖方、买方和买方代表共同开箱检查，如发现损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，以及设备质量问题卖方应免费补全。

2.31.3 买方应在工地开箱检查前10天通知卖方派员参加，如卖方逾期不到，则买方将组织人员开箱检查，并认为卖方将对开箱检查结果认可。

## 2.32  税务

卖方应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由卖方办理和交纳，税费均含在投标报价中。

## 2.33  不可抗力

2.33.1 不可抗力的内容按我国有关的法律、法规执行。

2.33.2 签约双方中任何一方由于不可抗力的事件影响本合同的执行时，可延长履行合同的期限，其延长期相当于事件所影响的时间。

2.33.3不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

2.33.4 发生事件的一方应始终争取一切合理的措施以减少由于不可抗力事件所导致的延期。

2.33.5由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。

2.33.6 一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方，并出具由国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。

2.33.7 当不可抗力事件终止或消除后，受事件影响的一方应尽快用电传或传真通知对方，并在事件终止或消除后的14天内用航空挂号信通知对方加以确认，

## 2.34  保险

2.34.1 为了使按合同提供的货物在运输、装运、交货过程中免遭损失，卖方应按货物价值的110%进行投保。

2.34.2 按合同提供的设备、工器具和材料，从出厂地点到交货地点的保险，由卖方负责投货物保险

## 2.35  专利权

合同双方应保护合同中出现的任何专利权和其他受保护的权利不受损害。

## 2.36 争议与仲裁

合同双方发生争议应协商解决。从协商开始后的30天内如果未能达成协议，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可直接向人民法院起诉。

在仲裁或诉讼过程中，合同应继续按照其条款履行

## 2.37  合同终止

卖方已将合同设备全部移交给买方，且保证期满，买方已颁发最终验收证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

(买方)经   （招标代理）  以        (合同编号)招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定      (卖方)为                  (项目名称)中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1)合同条款

2)合同条款附件

附件1  工程预算书及设备清单表

附件2  技术规格

附件3  交货批次及交货时间

附件4  履约保证金

3)中标通知书

4)招标文件

5)投标文件

6)合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3. 设备名称和数量

本合同要求提供的设备清单和数量，祥见设备清单一览表。

4.合同金额

本合同金额为         元人民币(具体详见工程预算书及明细表)。

5.付款方式

本合同的付款方式见合同条款第9款。

6.交货时间及交货地点

合同设备的交货时间和交货地点见设备需求一览表。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                          卖    方：

名    称：(印章)                    名    称：(印章)

全权代表(签字)：                    全权代表(签字)：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

- 附件二：

履 约 担 保

____________________（发包人名称）:

鉴于_____________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受____________（承包人名称）（以下称“承包人”）于______年____月___日参加________（项目名称）________（标段名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）__________________元（￥_______________）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

地    址：_____________________

邮政编码：_____________________

电    话：_____________________

传    真：_____________________

_______年___月___日

第五章   设备清单

铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程(水轮发电机组及其附属设备采购)招标控制价A=7849700元，其中G= 0

| 铅山县河口水电站水轮发电机组及附属设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 计（万元） | 设备采购费总计（万元） |  |
|  |  |  |  | 设备 | 设备 |  |  |
| (一) | 水轮机设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水轮机 HL()-LJ-120 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 微机调速器 GWT-1800 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 微机调速器 YWT-1000 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 透平油 | t | 9 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 发电机设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机 SF2000-20/2600 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 测温制动屏 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 主阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蝶阀改造 DN1750 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 伸缩节 DN1750 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 钢管 DN1750 | m | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 起重设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机改造 20/5t | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 轨道 43kg/m | 2x10m | 2.6 |  |  |  |  |
|  | 手动葫芦 3t | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 手动葫芦 5t | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 水力机械辅助设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动滤水器 DN100 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 厂区排水泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 压力变送器 MPM484A | 只 | 12 |  |  |  |  |
|  | 液位变送器 MPM426W | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  | 差压变送器 MDM490 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 温度变送器 D型 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管路(管材、附件、阀门) | t | 15 |  |  |  |  |
| (六) | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防加压泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 组合式消火栓 DN65 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓 SG21/65 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 SS100/65 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵接合器 SQS100-A | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 MF3 | 个 | 76 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 MFT20 | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 推车式泡沫灭火器 MPT-65 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 防火无机堵料 SFD-Ⅱ | t | 1 |  |  |  |  |
|  | 防火有机堵料 DFD-Ⅲ | t | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 防火包 | 袋 | 100 |  |  |  |  |
|  | 电缆防火涂料 G60-3D | t | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 耐火隔板 EFF-B-2000×400 | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 沙箱 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 防毒面具 | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 铅山县铁炉水电站水轮发电机组及附属设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| (一) | 水轮机设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水轮机 HL()-WJ-65 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 微机调速器 YWT-1000 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 透平油 | t | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 发电机设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机 SFW1800-6/1430 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 测温制动屏 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 主阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动蝶阀 DN1000 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 伸缩节 DN1000 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 起重设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机 12t/3.2 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 轨道 38kg/m | 2x10m | 6 |  |  |  |  |
|  | 手动葫芦 3t | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 手动葫芦 5t | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 水力机械辅助设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿轮油泵 2CY3.3/1.0 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 压力滤油机 LY-30 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 滤纸烘箱 DX-1.2 | 面 | 1 |  |  |  |  |
|  | 透平油罐 1m3 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 气系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压空压机 3W-0.9/7 N=7.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 低压储气罐 1m3 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动滤水器 DN80 | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 检修排水泵 N=18.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 渗漏排水泵 N=18.5KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管路(管材、附件、阀门) | t | 12 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
| (六) | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合式消火栓 DN65 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓 SG21/65 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 SS100/65 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵接合器 SQS100-A | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 MF3 | 个 | 71 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 MFT20 | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 推车式泡沫灭火器 MPT-65 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 防火无机堵料 SFD-Ⅱ | t | 1 |  |  |  |  |
|  | 防火有机堵料 DFD-Ⅲ | t | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 防火包 | 袋 | 100 |  |  |  |  |
|  | 电缆防火涂料 G60-3D | t | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 耐火隔板 EFF-B-2000×400 | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 沙箱 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 防毒面具 | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：本清单标注的单价包含了设备价格和设备的试验、装配、包装、运输、交货、保险和交接验收以及有关技术服务等费用。

## 第六章  投标文件格式

铅山县河口、铁炉一级水电站增效扩容工程

（水轮发电机组及附属设备采购）

招标文件

【合同编号：QSXHKTLDZZXKR-2014SLJ】

招  标  人：铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一肆年六月

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价的设备清单

六、产品设计制造安装组织设计

七、资格审查资料

八、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

项目部:

1．我方己仔细研究了                   项目__（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________元（￥________）的投标总报价（详见已标价设备清单报价总表）供货及安装，工期____日历天，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的设备清单报价总表和其它投标文件)在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）__________元（￥__________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 3 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(4）我方保证接到你方供货通知清单后3天内、按通知清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方承诺同意你方按招标文件第2章3.9款规定的付款方式并遵照执行。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供货与安装期限 | 天数： 日历天 开始日期：2014年 月 日 完成日期：2014年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从验收合格之日起计算 |
| 3 | 设备及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）_________________（标段名称）施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件与法定代表人身份证明复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 五、已标价的设备清单

具体内容与格式要求见第5章“设备清单”规定

- 六、产品设计制造安装组织设计

1、投标人编制产品设计制造安装组织设计时应采用文字并结合图表形式说明产品设计、生产、安装组织。还应结合工程特点提出切实可行的产品质量控制与管理措施，生产和交货计划及保证措施，以及售后服务承诺及保障措施等。

2、产品设计制造安装组织设计除采用文字表述外应附下列图表（不限于，仅供参考），图表及格式附后。

附件一：拟投入主要加工设备汇总表

附件二：拟投入检测设备汇总表

附件三：拟投入人员计划表

附件四：拟投入主要人员（设计负责人）履历表

附件五：产品生产与安装进度图

- 附件一：拟投入主要加工设备表

| 序号 | 加工设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人自有产权设备要求汇总表后附设备购置发票复印件，若经招标人查实有虚假情形的，将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

- 附件二：拟投入主要检测设备汇总表

| 序 号 | 检测设 备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 己使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 说明：投标人自有产权设备要求汇总表后附设备购置发票复印件，若经招标人查实有虚假情形的，将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

- 附件三：拟投入人员计划表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

说明：表后应附各相关人员的职称证书、劳动合同和社会保险证明（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2013年度基本养老保险参保缴费证明，并经社保部门盖章确认）材料复印件。若有虚假，招标人将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

- 附件四：拟投入主要人员（设计负责人）履历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：设计负责人具有行业领先水平，应在本表后附权威机构或国家级行业组织出具的能证明其技术水平的材料复印件，若有虚假，招标人将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

- 附件五：产品生产与安装进度图

- 附件六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附企业法人营业执照证书、基本账户开户银行许可证、以及体现企业实力、企业信誉等材料的影印件。

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （二）拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人的技术职称证、劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （三）拟派现场代表简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：现场代表应是本单位在职人员，需附现场代表人同的技术职称证、劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （四）近年财务状况表

（近年是指2011年1月至2013年12月的三个年度）

1.财务状况表（表后附各年经审计的财务会计报表）

| 名称 | 单位 | __________年 | __________年 | __________年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

- （五）近年完成的类似业绩情况表

（近年是指自2011年1月1日以来）

投标人近年完成的类似业绩情况表应附设备采购合同、水轮机设备72小时运行验收合格材料复印件。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 现场代表 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （三）承诺函

说明：投标人须承诺没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（具体格式与内容自拟）。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人：_____(签字或签章)______

_______年___月__日

- 八、其他材料